## Numeric_Stats
| feature_name | description | unit | count | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | skewness | kurtosis | mode | median | cv | q1 | q3 | iqr | mad | mae | sem | range | geometric_mean | arithmetic_mean | mape_to_mean_% | smape_to_mean_% | ci_lower | ci_upper | Skewness Yorumu | Kurtosis Yorumu | MAPE Yorumu | sMAPE Yorumu | CV Yorumu | SEM Yorumu | MAE Yorumu | Genel Dağılım Yorumu
0 | sensor_0_avg | Ambient temperature | �C | 54067 | 19.7797 | 5.4109 | 5 | 16 | 19 | 24 | 41 | 0.37998 | -0.36296 | 16 | 19 | 0.27355 | 16 | 24 | 8 | 4 | 4.5017 | 0.02327 | 36 | 19.0331 | 19.7797 | 25.1379 | 23.0287 | 19.7341 | 19.8253 | Normale yakın (simetrik) | Platykurtik (basık dağılım) | Orta bağıl hata | Orta simetrik bağıl hata | Düşük varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler ortalamaya yakın (düşük varyans)
1 | sensor_1_avg | Wind absolute direction | � | 54067 | 177.425 | 92.2187 | 0 | 107.3 | 137.7 | 266.7 | 359 | 0.34078 | -1.0995 | 359 | 137.7 | 0.51976 | 107.3 | 266.7 | 159.4 | 49.7 | 81.9399 | 0.3966 | 359 | 0 | 177.425 | 243.581 | 48.8643 | 176.6476 | 178.2023 | Normale yakın (simetrik) | Platykurtik (basık dağılım) | Yüksek bağıl hata | Orta simetrik bağıl hata | Yüksek varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
2 | sensor_2_avg | Wind relative direction | � | 54067 | 0.068221 | 35.4465 | -179.9 | -10.5 | -0.5 | 10.3 | 179.9 | -0.036232 | 8.9071 | -0.4 | -0.5 | 519.5788 | -10.5 | 10.3 | 20.8 | 10.4 | 19.8262 | 0.15244 | 359.8 |  | 0.068221 | 100.1442 | 196.578 | -0.23057 | 0.36701 | Normale yakın (simetrik) | Leptokurtik (uç değerlere sahip) | Yüksek bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Yüksek varyans | Düşük güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
3 | wind_speed_3_avg | Windspeed | m/s | 54067 | 6.0987 | 3.7943 | 0.5 | 3.1 | 5.3 | 8.3 | 21.8 | 0.8983 | 0.30022 | 3.2 | 5.3 | 0.62214 | 3.1 | 8.3 | 5.2 | 2.5 | 3.0552 | 0.016318 | 21.3 | 4.9429 | 6.0987 | 84.8488 | 52.758 | 6.0667 | 6.1306 | Sağa çarpık (ortalama > medyan) | Platykurtik (basık dağılım) | Yüksek bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Yüksek varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
4 | wind_speed_4_avg | Estimated windspeed | m/s | 54067 | 6.0054 | 3.6511 | 0 | 3.1 | 5.3 | 8.2 | 21.8 | 0.84686 | 0.22465 | 3.2 | 5.3 | 0.60796 | 3.1 | 8.2 | 5.1 | 2.5 | 2.9516 | 0.015702 | 21.8 | 0 | 6.0054 | 82.8049 | 51.9083 | 5.9746 | 6.0362 | Sağa çarpık (ortalama > medyan) | Platykurtik (basık dağılım) | Yüksek bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Yüksek varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
5 | wind_speed_3_max |  |  | 54067 | 12.9908 | 7.3586 | 0.8 | 7 | 11.4 | 18.5 | 70 | 0.74444 | 0.51748 | 7.8 | 11.4 | 0.56644 | 7 | 18.5 | 11.5 | 5.4 | 6.1381 | 0.031647 | 69.2 | 10.8395 | 12.9908 | 77.0081 | 50.0799 | 12.9287 | 13.0528 | Sağa çarpık (ortalama > medyan) | Platykurtik (basık dağılım) | Yüksek bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Yüksek varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
6 | wind_speed_3_min |  |  | 54067 | 1.5683 | 1.1567 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 2.1 | 8.8 | 1.463 | 2.7993 | 0.4 | 1.4 | 0.73755 | 0.6 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 0.88335 | 0.0049746 | 8.4 | 1.2061 | 1.5683 | 96.4992 | 59.0767 | 1.5585 | 1.578 | Sağa çarpık (ortalama > medyan) | Platykurtik (basık dağılım) | Yüksek bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Yüksek varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
7 | sensor_5_avg | Pitch angle | � | 54067 | 9.1712 | 16.397 | -2.3 | -1.6 | 0 | 24 | 90 | 2.5753 | 9.1192 | 24 | 0 | 1.7879 | -1.6 | 24 | 25.6 | 2.1 | 12.3147 | 0.070518 | 92.3 |  | 9.1712 | 739.4136 | 145.7196 | 9.033 | 9.3094 | Sağa çarpık (ortalama > medyan) | Leptokurtik (uç değerlere sahip) | Yüksek bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Yüksek varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
8 | sensor_5_max |  |  | 54067 | 13.7433 | 19.206 | -2.1 | 0.3 | 5 | 24 | 90 | 2.106 | 5.1107 | 24 | 5 | 1.3975 | 0.3 | 24 | 23.7 | 5.9 | 14.3374 | 0.082598 | 92.1 |  | 13.7433 | 1467.2606 | 122.1107 | 13.5814 | 13.9052 | Sağa çarpık (ortalama > medyan) | Leptokurtik (uç değerlere sahip) | Yüksek bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Yüksek varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
9 | sensor_5_min |  |  | 54067 | 6.572 | 16.3019 | -4.3 | -2.4 | -2.2 | 21 | 90 | 2.7548 | 9.9565 | -2.4 | -2.2 | 2.4805 | -2.4 | 21 | 23.4 | 0.3 | 12.1857 | 0.070109 | 94.3 |  | 6.572 | 369.3474 | 172.7076 | 6.4346 | 6.7094 | Sağa çarpık (ortalama > medyan) | Leptokurtik (uç değerlere sahip) | Yüksek bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Yüksek varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
10 | sensor_6_avg | Temperature in the hub controller | �C | 54067 | 29.4438 | 5.5307 | 15 | 25 | 29 | 33 | 49 | 0.33997 | -0.39877 | 26 | 29 | 0.18784 | 25 | 33 | 8 | 4 | 4.572 | 0.023785 | 34 | 28.9285 | 29.4438 | 16.1479 | 15.5861 | 29.3972 | 29.4904 | Normale yakın (simetrik) | Platykurtik (basık dağılım) | Düşük bağıl hata | Düşük simetrik bağıl hata | Düşük varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler ortalamaya yakın (düşük varyans)
11 | sensor_7_avg | Temperature in the top nacelle controller | �C | 54067 | 39.1708 | 5.3103 | 27 | 35 | 40 | 42 | 57 | 0.36934 | -0.066957 | 41 | 40 | 0.13557 | 35 | 42 | 7 | 3 | 4.2675 | 0.022838 | 30 | 38.8157 | 39.1708 | 11.1348 | 10.9213 | 39.1261 | 39.2156 | Normale yakın (simetrik) | Platykurtik (basık dağılım) | Düşük bağıl hata | Düşük simetrik bağıl hata | Düşük varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler ortalamaya yakın (düşük varyans)
12 | sensor_8_avg | Temperature in the choke coils on the VCS-section | �C | 54067 | 77.6959 | 29.2509 | 19 | 50 | 89 | 97 | 132 | -0.4666 | -1.0039 | 93 | 89 | 0.37648 | 50 | 97 | 47 | 16 | 25.301 | 0.1258 | 113 | 70.5608 | 77.6959 | 49.838 | 36.2145 | 77.4494 | 77.9425 | Normale yakın (simetrik) | Platykurtik (basık dağılım) | Orta bağıl hata | Orta simetrik bağıl hata | Orta varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler ortalamaya yakın (düşük varyans)
13 | sensor_9_avg | Temperature on the VCP-board | �C | 54067 | 40.9531 | 5.6122 | 28 | 37 | 42 | 44 | 59 | 0.023009 | 0.15979 | 42 | 42 | 0.13704 | 37 | 44 | 7 | 3 | 4.3733 | 0.024136 | 31 | 40.5599 | 40.9531 | 11.1996 | 10.824 | 40.9058 | 41.0004 | Normale yakın (simetrik) | Platykurtik (basık dağılım) | Düşük bağıl hata | Düşük simetrik bağıl hata | Düşük varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler ortalamaya yakın (düşük varyans)
14 | sensor_10_avg | Temperature in the VCS cooling water | �C | 54067 | 36.2816 | 4.8386 | 22 | 33 | 38 | 39 | 50 | -0.73416 | 0.39582 | 38 | 38 | 0.13336 | 33 | 39 | 6 | 1 | 3.7671 | 0.020809 | 28 | 35.9279 | 36.2816 | 11.3603 | 10.7304 | 36.2408 | 36.3224 | Sola çarpık (ortalama < medyan) | Platykurtik (basık dağılım) | Düşük bağıl hata | Düşük simetrik bağıl hata | Düşük varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler ortalamaya yakın (düşük varyans)
15 | sensor_11_avg | Temperature in gearbox bearing on high speed shaft | �C | 54067 | 50.468 | 9.4094 | 25 | 43 | 52 | 59 | 67 | -0.48659 | -0.82571 | 60 | 52 | 0.18644 | 43 | 59 | 16 | 8 | 8.0018 | 0.040467 | 42 | 49.5047 | 50.468 | 17.5938 | 16.3916 | 50.3887 | 50.5473 | Normale yakın (simetrik) | Platykurtik (basık dağılım) | Düşük bağıl hata | Düşük simetrik bağıl hata | Düşük varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler ortalamaya yakın (düşük varyans)
16 | sensor_12_avg | Temperature oil in gearbox | �C | 54067 | 47.1056 | 6.8026 | 25 | 42 | 48 | 53 | 60 | -0.48568 | -0.6596 | 53 | 48 | 0.14441 | 42 | 53 | 11 | 5 | 5.8106 | 0.029256 | 35 | 46.5798 | 47.1056 | 13.179 | 12.6135 | 47.0482 | 47.1629 | Normale yakın (simetrik) | Platykurtik (basık dağılım) | Düşük bağıl hata | Düşük simetrik bağıl hata | Düşük varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler ortalamaya yakın (düşük varyans)
17 | sensor_13_avg | Temperature in generator bearing 2 (Drive End) | �C | 54067 | 43.8073 | 14.3362 | 20 | 32 | 41 | 54 | 84 | 0.50663 | -0.64211 | 30 | 41 | 0.32725 | 32 | 54 | 22 | 11 | 12.0207 | 0.061655 | 64 | 41.5243 | 43.8073 | 30.5528 | 27.7126 | 43.6865 | 43.9282 | Sağa çarpık (ortalama > medyan) | Platykurtik (basık dağılım) | Orta bağıl hata | Orta simetrik bağıl hata | Orta varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler ortalamaya yakın (düşük varyans)
18 | sensor_14_avg | Temperature in generator bearing 1 (Non-Drive End) | �C | 54067 | 45.9065 | 16.3408 | 18 | 34 | 42 | 56 | 91 | 0.6952 | -0.29024 | 40 | 42 | 0.35595 | 34 | 56 | 22 | 10 | 13.2237 | 0.070276 | 73 | 43.1565 | 45.9065 | 32.2311 | 28.8587 | 45.7688 | 46.0443 | Sağa çarpık (ortalama > medyan) | Platykurtik (basık dağılım) | Orta bağıl hata | Orta simetrik bağıl hata | Orta varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler ortalamaya yakın (düşük varyans)
19 | sensor_15_avg | Temperature inside generator in stator windings phase 1 | �C | 54067 | 66.3009 | 30.915 | 22 | 41 | 61 | 80 | 148 | 0.85315 | -0.099726 | 33 | 61 | 0.46628 | 41 | 80 | 39 | 20 | 24.1488 | 0.13295 | 126 | 59.6827 | 66.3009 | 44.599 | 36.7148 | 66.0403 | 66.5615 | Sağa çarpık (ortalama > medyan) | Platykurtik (basık dağılım) | Orta bağıl hata | Orta simetrik bağıl hata | Orta varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler ortalamaya yakın (düşük varyans)
20 | sensor_16_avg | Temperature inside generator in stator windings phase 2 | �C | 54067 | 65.043 | 28.7445 | 22 | 41 | 61 | 79 | 140 | 0.7579 | -0.20744 | 33 | 61 | 0.44193 | 41 | 79 | 38 | 19 | 22.4616 | 0.12362 | 118 | 59.051 | 65.043 | 42.3687 | 35.0354 | 64.8007 | 65.2853 | Sağa çarpık (ortalama > medyan) | Platykurtik (basık dağılım) | Orta bağıl hata | Orta simetrik bağıl hata | Orta varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler ortalamaya yakın (düşük varyans)
21 | sensor_17_avg | Temperature inside generator in stator windings phase 3 | �C | 54067 | 64.2988 | 28.1962 | 21 | 41 | 61 | 78 | 138 | 0.74225 | -0.21434 | 34 | 61 | 0.43851 | 41 | 78 | 37 | 19 | 22.0248 | 0.12126 | 117 | 58.4361 | 64.2988 | 42.1203 | 34.8006 | 64.0612 | 64.5365 | Sağa çarpık (ortalama > medyan) | Platykurtik (basık dağılım) | Orta bağıl hata | Orta simetrik bağıl hata | Orta varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler ortalamaya yakın (düşük varyans)
22 | sensor_18_avg | Generator rpm in latest period | rpm | 54067 | 1036.7913 | 626.5289 | 0 | 242.8 | 1277.5 | 1582.7 | 1683.5 | -0.63751 | -1.2853 | 0 | 1277.5 | 0.60429 | 242.8 | 1582.7 | 1339.9 | 370.4 | 561.5953 | 2.6945 | 1683.5 | 0 | 1036.7913 | 2515.9419 | 70.4016 | 1031.5101 | 1042.0725 | Sola çarpık (ortalama < medyan) | Platykurtik (basık dağılım) | Yüksek bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Yüksek varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
23 | sensor_18_max |  |  | 54067 | 1159.3388 | 654.0373 | 0 | 284.8 | 1420.2 | 1680.5 | 1923.2 | -0.82338 | -1.0748 | 0 | 1420.2 | 0.56414 | 284.8 | 1680.5 | 1395.7 | 268.9 | 570.7496 | 2.8128 | 1923.2 | 0 | 1159.3388 | 353.6633 | 64.7592 | 1153.8257 | 1164.8519 | Sola çarpık (ortalama < medyan) | Platykurtik (basık dağılım) | Yüksek bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Yüksek varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
24 | sensor_18_min |  |  | 54067 | 908.3144 | 619.303 | 0 | 173.2 | 1231.7 | 1353.4 | 1656.7 | -0.46548 | -1.5573 | 0 | 1231.7 | 0.68181 | 173.2 | 1353.4 | 1180.2 | 340.2 | 580.1357 | 2.6634 | 1656.7 | 0 | 908.3144 | 326.9079 | 83.3112 | 903.0941 | 913.5347 | Normale yakın (simetrik) | Platykurtik (basık dağılım) | Yüksek bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Yüksek varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
25 | sensor_19_avg | Temperature in the split ring chamber | �C | 54067 | 29.0712 | 8.2483 | 11 | 23 | 28 | 35 | 56 | 0.52547 | -0.16757 | 26 | 28 | 0.28372 | 23 | 35 | 12 | 6 | 6.6926 | 0.035473 | 45 | 27.9242 | 29.0712 | 25.2055 | 23.213 | 29.0016 | 29.1407 | Sağa çarpık (ortalama > medyan) | Platykurtik (basık dağılım) | Orta bağıl hata | Orta simetrik bağıl hata | Düşük varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler ortalamaya yakın (düşük varyans)
26 | sensor_20_avg | Temperature in the busbar section | �C | 54067 | 37.2436 | 7.6488 | 20 | 33 | 38 | 41 | 61 | 0.14778 | 0.21514 | 38 | 38 | 0.20537 | 33 | 41 | 8 | 4 | 5.8182 | 0.032895 | 41 | 36.4294 | 37.2436 | 17.1574 | 15.9629 | 37.1791 | 37.3081 | Normale yakın (simetrik) | Platykurtik (basık dağılım) | Düşük bağıl hata | Düşük simetrik bağıl hata | Düşük varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler ortalamaya yakın (düşük varyans)
27 | sensor_21_avg | Temperature measured by the IGBT-driver on the grid side inverter | �C | 54067 | 37.8809 | 4.7662 | 29 | 35 | 39 | 40 | 53 | -0.12432 | -0.21097 | 39 | 39 | 0.12582 | 35 | 40 | 5 | 3 | 3.7152 | 0.020498 | 24 | 37.5724 | 37.8809 | 10.276 | 9.9545 | 37.8408 | 37.9211 | Normale yakın (simetrik) | Platykurtik (basık dağılım) | Düşük bağıl hata | Çok düşük simetrik bağıl hata | Düşük varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler ortalamaya yakın (düşük varyans)
28 | sensor_22_avg | Actual phase displacement |  | 54067 | 0.8895 | 0.15048 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | -1.4366 | 1.5621 | 1 | 1 | 0.16917 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0 | 0.11884 | 0.00064715 | 0.8 | 0.8734 | 0.8895 | 16.2894 | 14.2701 | 0.88824 | 0.89077 | Sola çarpık (ortalama < medyan) | Platykurtik (basık dağılım) | Düşük bağıl hata | Düşük simetrik bağıl hata | Düşük varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler ortalamaya yakın (düşük varyans)
29 | sensor_23_avg | Averaged current in phase 1 | A | 54067 | 451.6426 | 548.7091 | 1.2 | 10.7 | 193.4 | 727.1 | 1687.3 | 1.1282 | -0.15046 | 2.5 | 193.4 | 1.2149 | 10.7 | 727.1 | 716.4 | 189.8 | 453.6911 | 2.3598 | 1686.1 | 104.0546 | 451.6426 | 3800.4525 | 115.7396 | 447.0173 | 456.2678 | Sağa çarpık (ortalama > medyan) | Platykurtik (basık dağılım) | Yüksek bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Yüksek varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
30 | sensor_24_avg | Averaged current in phase 2 | A | 54067 | 466.9895 | 554.1729 | 2 | 10.2 | 217.9 | 753.35 | 1700.2 | 1.0951 | -0.20752 | 3.5 | 217.9 | 1.1867 | 10.2 | 753.35 | 743.15 | 213.4 | 458.7514 | 2.3833 | 1698.2 | 114.0092 | 466.9895 | 3005.2241 | 113.4551 | 462.3182 | 471.6608 | Sağa çarpık (ortalama > medyan) | Platykurtik (basık dağılım) | Yüksek bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Yüksek varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
31 | sensor_25_avg | Averaged current in phase 3 | A | 54067 | 451.2961 | 544.8254 | 1 | 11.6 | 197.2 | 726.8 | 1674.6 | 1.1197 | -0.16713 | 4.4 | 197.2 | 1.2072 | 11.6 | 726.8 | 715.2 | 192.2 | 450.7643 | 2.3431 | 1673.6 | 114.2181 | 451.2961 | 2534.0655 | 115.0698 | 446.7036 | 455.8886 | Sağa çarpık (ortalama > medyan) | Platykurtik (basık dağılım) | Yüksek bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Yüksek varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
32 | sensor_26_avg | Grid frequency | Hz | 54067 | 49.9996 | 0.012203 | 49.9 | 50 | 50 | 50 | 50.1 | -2.1002 | 63.9431 | 50 | 50 | 0.00024406 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0.0018827 | 5.2482e-05 | 0.2 | 49.9996 | 49.9996 | 0.003767 | 0.0037662 | 49.9995 | 49.9997 | Sola çarpık (ortalama < medyan) | Leptokurtik (uç değerlere sahip) | Çok düşük bağıl hata | Çok düşük simetrik bağıl hata | Çok düşük varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü düşük (std'nin altında) | Değerler ortalamaya yakın (düşük varyans)
33 | reactive_power_27_avg | Possible grid capacitive reactive power | kVAr | 54067 | 0.24322 | 0.20143 | 0 | 0 | 0.24059 | 0.46766 | 0.4878 | -0.047534 | -1.6703 | 0 | 0.24059 | 0.8282 | 0 | 0.46766 | 0.46766 | 0.23932 | 0.18477 | 0.00086629 | 0.4878 | 0 | 0.24322 | 494.8267 | 98.6036 | 0.24152 | 0.24491 | Normale yakın (simetrik) | Platykurtik (basık dağılım) | Yüksek bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Yüksek varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
34 | reactive_power_27_max |  |  | 54067 | 0.31767 | 0.21699 | 0 | 0 | 0.4878 | 0.4878 | 0.4878 | -0.6635 | -1.4268 | 0.4878 | 0.4878 | 0.68305 | 0 | 0.4878 | 0.4878 | 0 | 0.19966 | 0.00093318 | 0.4878 | 0 | 0.31767 | 45.7278 | 86.3262 | 0.31584 | 0.3195 | Sola çarpık (ortalama < medyan) | Platykurtik (basık dağılım) | Orta bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Yüksek varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
35 | reactive_power_27_min |  |  | 54067 | 0.15296 | 0.17052 | 0 | 0 | 0.1118 | 0.23578 | 0.4878 | 0.74225 | -0.76261 | 0 | 0.1118 | 1.1147 | 0 | 0.23578 | 0.23578 | 0.1118 | 0.14673 | 0.00073333 | 0.4878 | 0 | 0.15296 | 160.4878 | 121.6399 | 0.15152 | 0.1544 | Sağa çarpık (ortalama > medyan) | Platykurtik (basık dağılım) | Yüksek bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Yüksek varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
36 | reactive_power_28_avg | Possible grid inductive reactive power | kVAr | 54067 | -0.25849 | 0.20688 | -0.4878 | -0.47888 | -0.30141 | 0 | 0 | 0.1979 | -1.7016 | 0 | -0.30141 | -0.80033 | -0.47888 | 0 | 0.47888 | 0.18639 | 0.19233 | 0.00088971 | 0.4878 |  | -0.25849 | 524.2415 | 98.3569 | -0.26023 | -0.25674 | Normale yakın (simetrik) | Platykurtik (basık dağılım) | Yüksek bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Çok düşük varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
37 | reactive_power_28_max |  |  | 54067 | -0.17599 | 0.18617 | -0.4878 | -0.28454 | -0.1118 | 0 | 0 | -0.45325 | -1.3267 | 0 | -0.1118 | -1.0579 | -0.28454 | 0 | 0.28454 | 0.1118 | 0.17098 | 0.00080067 | 0.4878 |  | -0.17599 | 184.9491 | 124.7953 | -0.17756 | -0.17442 | Normale yakın (simetrik) | Platykurtik (basık dağılım) | Yüksek bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Çok düşük varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
38 | reactive_power_28_min |  |  | 54067 | -0.32406 | 0.21845 | -0.4878 | -0.4878 | -0.4878 | 0 | 0 | 0.7211 | -1.3784 | -0.4878 | -0.4878 | -0.6741 | -0.4878 | 0 | 0.4878 | 0 | 0.20059 | 0.00093948 | 0.4878 |  | -0.32406 | 45.0364 | 85.6305 | -0.3259 | -0.32222 | Sağa çarpık (ortalama > medyan) | Platykurtik (basık dağılım) | Orta bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Çok düşük varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
39 | power_29_avg | Possible grid active power | kW | 54067 | 0.27639 | 0.33376 | 0 | 0.0092195 | 0.11459 | 0.46976 | 0.97561 | 1.0382 | -0.4044 | 0 | 0.11459 | 1.2075 | 0.0092195 | 0.46976 | 0.46054 | 0.11459 | 0.28048 | 0.0014354 | 0.97561 | 0 | 0.27639 | 8134.0829 | 118.4019 | 0.27358 | 0.27921 | Sağa çarpık (ortalama > medyan) | Platykurtik (basık dağılım) | Yüksek bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Yüksek varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
40 | power_29_max |  |  | 54067 | 0.38371 | 0.37984 | 0 | 0.036341 | 0.23083 | 0.78534 | 0.97561 | 0.56907 | -1.3089 | 0.97561 | 0.23083 | 0.9899 | 0.036341 | 0.78534 | 0.749 | 0.23083 | 0.33863 | 0.0016335 | 0.97561 | 0 | 0.38371 | 388.0314 | 104.7613 | 0.38051 | 0.38691 | Sağa çarpık (ortalama > medyan) | Platykurtik (basık dağılım) | Yüksek bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Yüksek varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
41 | power_29_min |  |  | 54067 | 0.16104 | 0.25273 | 0 | 0 | 0.031317 | 0.21071 | 0.97561 | 1.7726 | 2.1577 | 0 | 0.031317 | 1.5693 | 0 | 0.21071 | 0.21071 | 0.031317 | 0.19099 | 0.0010869 | 0.97561 | 0 | 0.16104 | 639.8496 | 136.1923 | 0.15891 | 0.16317 | Sağa çarpık (ortalama > medyan) | Platykurtik (basık dağılım) | Yüksek bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Yüksek varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
42 | power_30_avg | Grid power | kW | 54067 | 0.25632 | 0.32589 | -0.013659 | -0.0019024 | 0.10034 | 0.42302 | 0.97585 | 1.1201 | -0.17627 | -0.002 | 0.10034 | 1.2714 | -0.0019024 | 0.42302 | 0.42493 | 0.10341 | 0.27012 | 0.0014015 | 0.98951 |  | 0.25632 | 4149.6103 | 122.9587 | 0.25357 | 0.25907 | Sağa çarpık (ortalama > medyan) | Platykurtik (basık dağılım) | Yüksek bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Yüksek varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
43 | power_30_max |  |  | 54067 | 0.36417 | 0.39055 | -0.012341 | -0.0012683 | 0.20073 | 0.70615 | 1.0307 | 0.68964 | -1.111 | -0.0019024 | 0.20073 | 1.0724 | -0.0012683 | 0.70615 | 0.70741 | 0.20278 | 0.34222 | 0.0016796 | 1.0431 |  | 0.36417 | 5603.7897 | 112.2008 | 0.36088 | 0.36746 | Sağa çarpık (ortalama > medyan) | Platykurtik (basık dağılım) | Yüksek bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Yüksek varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
44 | power_30_min |  |  | 54067 | 0.14638 | 0.2498 | -0.02561 | -0.011951 | 0.023756 | 0.18956 | 0.97346 | 1.8127 | 2.374 | -0.011463 | 0.023756 | 1.7065 | -0.011951 | 0.18956 | 0.20151 | 0.040488 | 0.1868 | 0.0010743 | 0.99907 |  | 0.14638 | 1078.6779 | 138.1931 | 0.14427 | 0.14848 | Sağa çarpık (ortalama > medyan) | Platykurtik (basık dağılım) | Yüksek bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Yüksek varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
45 | sensor_31_avg | Grid reactive power | kVAr | 54067 | -0.045855 | 0.039602 | -0.14629 | -0.081561 | -0.046634 | -0.0033659 | 0.46668 | 0.16901 | 1.8214 | -0.00039024 | -0.046634 | -0.86363 | -0.081561 | -0.0033659 | 0.078195 | 0.042244 | 0.03442 | 0.00017031 | 0.61298 |  | -0.045855 | 3376.9784 | 94.1396 | -0.046189 | -0.045521 | Normale yakın (simetrik) | Platykurtik (basık dağılım) | Yüksek bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Çok düşük varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
46 | sensor_31_max |  |  | 54067 | -30.1148 | 211.5267 | -253.3 | -153.6 | -76.9 | -0.4 | 1003.3 | 2.8674 | 9.2933 | -0.4 | -76.9 | -7.0239 | -153.6 | -0.4 | 153.2 | 76.5 | 124.8166 | 0.9097 | 1256.6 |  | -30.1148 | 1681.1792 | 148.8353 | -31.8978 | -28.3318 | Sağa çarpık (ortalama > medyan) | Leptokurtik (uç değerlere sahip) | Yüksek bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Çok düşük varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
47 | sensor_31_min |  |  | 54067 | -140.367 | 129.3153 | -1001 | -201 | -128.4 | -25.7 | 550.3 | -2.5759 | 10.9112 | -18 | -128.4 | -0.92126 | -201 | -25.7 | 175.3 | 83.8 | 86.2066 | 0.55614 | 1551.3 |  | -140.367 | 245.7968 | 69.1109 | -141.4571 | -139.277 | Sola çarpık (ortalama < medyan) | Leptokurtik (uç değerlere sahip) | Yüksek bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Çok düşük varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
48 | sensor_32_avg | Averaged voltage in phase 1 | V | 54067 | 399.7195 | 1.6346 | 392.2 | 398.6 | 399.7 | 400.8 | 417.7 | 0.29066 | 1.005 | 399.7 | 399.7 | 0.0040893 | 398.6 | 400.8 | 2.2 | 1.1 | 1.3145 | 0.0070299 | 25.5 | 399.7162 | 399.7195 | 0.32877 | 0.32881 | 399.7058 | 399.7333 | Normale yakın (simetrik) | Platykurtik (basık dağılım) | Çok düşük bağıl hata | Çok düşük simetrik bağıl hata | Çok düşük varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler ortalamaya yakın (düşük varyans)
49 | sensor_33_avg | Averaged voltage in phase 2 | V | 54067 | 398.4189 | 1.8044 | 390.6 | 397.1 | 398.4 | 399.7 | 416.3 | 0.25857 | 0.35403 | 398.2 | 398.4 | 0.0045288 | 397.1 | 399.7 | 2.6 | 1.3 | 1.4629 | 0.00776 | 25.7 | 398.4148 | 398.4189 | 0.36708 | 0.36713 | 398.4037 | 398.4341 | Normale yakın (simetrik) | Platykurtik (basık dağılım) | Çok düşük bağıl hata | Çok düşük simetrik bağıl hata | Çok düşük varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler ortalamaya yakın (düşük varyans)
50 | sensor_34_avg | Averaged voltage in phase 3 | V | 54067 | 398.4213 | 2.6428 | 389.3 | 396.4 | 398 | 400.2 | 419.7 | 0.44476 | -0.15473 | 397.7 | 398 | 0.0066331 | 396.4 | 400.2 | 3.8 | 1.8 | 2.1611 | 0.011366 | 30.4 | 398.4125 | 398.4213 | 0.54183 | 0.54211 | 398.399 | 398.4435 | Normale yakın (simetrik) | Platykurtik (basık dağılım) | Çok düşük bağıl hata | Çok düşük simetrik bağıl hata | Çok düşük varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler ortalamaya yakın (düşük varyans)
51 | sensor_35_avg | Temperature measured by the IGBT-driver on the rotor side inverter phase1 | �C | 54067 | 37.7094 | 5.2045 | 29 | 34 | 39 | 40 | 54 | 0.046414 | -0.39235 | 39 | 39 | 0.13801 | 34 | 40 | 6 | 3 | 4.0921 | 0.022383 | 25 | 37.3447 | 37.7094 | 11.3132 | 10.9754 | 37.6655 | 37.7533 | Normale yakın (simetrik) | Platykurtik (basık dağılım) | Düşük bağıl hata | Düşük simetrik bağıl hata | Düşük varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler ortalamaya yakın (düşük varyans)
52 | sensor_36_avg | Temperature measured by the IGBT-driver on the rotor side inverter phase2 | �C | 54067 | 37.4611 | 5.3225 | 29 | 34 | 38 | 40 | 54 | 0.14242 | -0.40795 | 39 | 38 | 0.14208 | 34 | 40 | 6 | 3 | 4.1898 | 0.02289 | 25 | 37.0804 | 37.4611 | 11.6104 | 11.2846 | 37.4162 | 37.506 | Normale yakın (simetrik) | Platykurtik (basık dağılım) | Düşük bağıl hata | Düşük simetrik bağıl hata | Düşük varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler ortalamaya yakın (düşük varyans)
53 | sensor_37_avg | Temperature measured by the IGBT-driver on the rotor side inverter phase3 | �C | 54067 | 37.1267 | 4.8946 | 29 | 34 | 38 | 40 | 52 | 0.023913 | -0.40238 | 38 | 38 | 0.13183 | 34 | 40 | 6 | 3 | 3.864 | 0.02105 | 23 | 36.799 | 37.1267 | 10.8288 | 10.5254 | 37.0855 | 37.168 | Normale yakın (simetrik) | Platykurtik (basık dağılım) | Düşük bağıl hata | Düşük simetrik bağıl hata | Düşük varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler ortalamaya yakın (düşük varyans)
54 | sensor_38_avg | Temperature in HV transformer phase L1 | �C | 54067 | 68.0028 | 9.3055 | 45 | 61 | 67 | 73 | 99 | 0.57426 | -0.027532 | 62 | 67 | 0.13684 | 61 | 73 | 12 | 6 | 7.4158 | 0.04002 | 54 | 67.3864 | 68.0028 | 10.954 | 10.8371 | 67.9244 | 68.0813 | Sağa çarpık (ortalama > medyan) | Platykurtik (basık dağılım) | Düşük bağıl hata | Düşük simetrik bağıl hata | Düşük varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler ortalamaya yakın (düşük varyans)
55 | sensor_39_avg | Temperature in HV transformer phase L2 | �C | 54067 | 77.2855 | 12.3773 | 46 | 68 | 75 | 84 | 119 | 0.93116 | 0.3497 | 68 | 75 | 0.16015 | 68 | 84 | 16 | 8 | 9.8456 | 0.053231 | 73 | 76.3637 | 77.2855 | 12.5838 | 12.5276 | 77.1812 | 77.3898 | Sağa çarpık (ortalama > medyan) | Platykurtik (basık dağılım) | Düşük bağıl hata | Düşük simetrik bağıl hata | Düşük varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler ortalamaya yakın (düşük varyans)
56 | sensor_40_avg | Temperature in HV transformer phase L3 | �C | 54067 | 75.1768 | 16.524 | 44 | 64 | 69 | 81 | 125 | 1.263 | 0.73221 | 67 | 69 | 0.2198 | 64 | 81 | 17 | 7 | 12.8666 | 0.071064 | 81 | 73.593 | 75.1768 | 16.5116 | 16.505 | 75.0375 | 75.316 | Sağa çarpık (ortalama > medyan) | Platykurtik (basık dağılım) | Düşük bağıl hata | Düşük simetrik bağıl hata | Düşük varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler ortalamaya yakın (düşük varyans)
57 | sensor_41_avg | Temperature oil in hydraulic group | �C | 54067 | 33.9388 | 7.8704 | 21 | 28 | 32 | 38 | 55 | 0.80192 | -0.16379 | 26 | 32 | 0.2319 | 28 | 38 | 10 | 5 | 6.3956 | 0.033848 | 34 | 33.0945 | 33.9388 | 19.0942 | 18.5842 | 33.8725 | 34.0052 | Sağa çarpık (ortalama > medyan) | Platykurtik (basık dağılım) | Düşük bağıl hata | Düşük simetrik bağıl hata | Düşük varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler ortalamaya yakın (düşük varyans)
58 | sensor_42_avg | Nacelle direction | � | 54067 | 183.7039 | 92.8549 | 0.1 | 110.2 | 138.2 | 276 | 359 | 0.26174 | -1.2203 | 110.2 | 138.2 | 0.50546 | 110.2 | 276 | 165.8 | 49.4 | 84.1209 | 0.39934 | 358.9 | 152.129 | 183.7039 | 266.2856 | 48.5487 | 182.9211 | 184.4866 | Normale yakın (simetrik) | Platykurtik (basık dağılım) | Yüksek bağıl hata | Orta simetrik bağıl hata | Yüksek varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
59 | sensor_43_avg | Nacelle temperature | �C | 54067 | 29.7563 | 5.3105 | 18 | 26 | 29 | 33 | 48 | 0.48332 | -0.40148 | 26 | 29 | 0.17847 | 26 | 33 | 7 | 4 | 4.3743 | 0.022839 | 30 | 29.2958 | 29.7563 | 15.022 | 14.664 | 29.7116 | 29.8011 | Normale yakın (simetrik) | Platykurtik (basık dağılım) | Düşük bağıl hata | Düşük simetrik bağıl hata | Düşük varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler ortalamaya yakın (düşük varyans)
60 | sensor_44 | Active power - generator disconnected | Wh | 54067 | -399.9542 | 676.3132 | -4662 | -703 | 0 | 0 | 623 | -2.5247 | 8.6287 | 0 | 0 | -1.691 | -703 | 0 | 703 | 0 | 501.3177 | 2.9086 | 5285 |  | -399.9542 | 78.7373 | 152.2712 | -405.6551 | -394.2534 | Sola çarpık (ortalama < medyan) | Leptokurtik (uç değerlere sahip) | Yüksek bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Çok düşük varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
61 | sensor_45 | Active power - generator connected in delta | Wh | 54067 | 87977.3107 | 111034.1285 | -369 | 0 | 34307 | 144648.5 | 333853 | 1.1255 | -0.1676 | 0 | 34307 | 1.2621 | 0 | 144648.5 | 144648.5 | 34307 | 92024.7874 | 477.5187 | 334222 |  | 87977.3107 | 5236.9854 | 122.6979 | 87041.3704 | 88913.2511 | Sağa çarpık (ortalama > medyan) | Platykurtik (basık dağılım) | Yüksek bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Yüksek varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
62 | sensor_46 | Active power - generator connected in star | Wh | 54067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Normale yakın (simetrik) | Mesokurtik (normale yakın) | Yetersiz veri | Yetersiz veri | Yetersiz veri | Yetersiz veri | Hata büyüklüğü düşük (std'nin altında) | Değerler ortalamaya yakın (düşük varyans)
63 | sensor_47 | Reactive power - generator disconnected | VArh | 54067 | -246.632 | 510.3422 | -3954 | -211 | 0 | 0 | 388 | -2.3851 | 5.3113 | 0 | 0 | -2.0692 | -211 | 0 | 211 | 0 | 350.0573 | 2.1948 | 4342 |  | -246.632 | 310.0589 | 160.3036 | -250.9339 | -242.3302 | Sola çarpık (ortalama < medyan) | Leptokurtik (uç değerlere sahip) | Yüksek bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Çok düşük varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
64 | sensor_48 | Reactive power - generator connected in delta | VArh | 54067 | -15420.5801 | 13790.4408 | -49943 | -27867.5 | -15933 | 0 | 159388 | 0.1646 | 1.492 | 0 | -15933 | -0.89428 | -27867.5 | 0 | 27867.5 | 15933 | 12010.3784 | 59.3078 | 209331 |  | -15420.5801 | 920.2222 | 99.7912 | -15536.8239 | -15304.3363 | Normale yakın (simetrik) | Platykurtik (basık dağılım) | Yüksek bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Çok düşük varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
65 | sensor_49 | Reactive power - generator connected in star | VArh | 54067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Normale yakın (simetrik) | Mesokurtik (normale yakın) | Yetersiz veri | Yetersiz veri | Yetersiz veri | Yetersiz veri | Hata büyüklüğü düşük (std'nin altında) | Değerler ortalamaya yakın (düşük varyans)
66 | sensor_50 | Total active power | Wh | 54067 | 87577.3556 | 111347.0961 | -4662 | -656 | 34283 | 144648.5 | 333853 | 1.1201 | -0.17628 | -685 | 34283 | 1.2714 | -656 | 144648.5 | 145304.5 | 35337 | 92291.9378 | 478.8646 | 338515 |  | 87577.3556 | 4404.4837 | 122.9582 | 86638.7772 | 88515.9341 | Sağa çarpık (ortalama > medyan) | Platykurtik (basık dağılım) | Yüksek bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Yüksek varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
67 | sensor_51 | Total reactive power | VArh | 54067 | -15667.2121 | 13529.5483 | -49943 | -27868 | -15939 | -1147 | 159388 | 0.16548 | 1.7645 | -137 | -15939 | -0.86355 | -27868 | -1147 | 26721 | 14436 | 11760.1735 | 58.1858 | 209331 |  | -15667.2121 | 6747.8463 | 94.1383 | -15781.2568 | -15553.1674 | Normale yakın (simetrik) | Platykurtik (basık dağılım) | Yüksek bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Çok düşük varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
68 | sensor_52_avg | Rotor rpm | rpm | 54067 | 9.0993 | 5.6766 | 0 | 2.1 | 11.3 | 14 | 14.9 | -0.65057 | -1.2724 | 0 | 11.3 | 0.62384 | 2.1 | 14 | 11.9 | 3.3 | 5.0868 | 0.024413 | 14.9 | 0 | 9.0993 | 182.9393 | 74.0909 | 9.0515 | 9.1472 | Sola çarpık (ortalama < medyan) | Platykurtik (basık dağılım) | Yüksek bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Yüksek varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
69 | sensor_52_max |  |  | 54067 | 10.1784 | 5.9178 | 0 | 2.5 | 12.6 | 14.9 | 16.5 | -0.84139 | -1.0447 | 0 | 12.6 | 0.5814 | 2.5 | 14.9 | 12.4 | 2.4 | 5.165 | 0.02545 | 16.5 | 0 | 10.1784 | 80.9832 | 68.0985 | 10.1285 | 10.2282 | Sola çarpık (ortalama < medyan) | Platykurtik (basık dağılım) | Yüksek bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Yüksek varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
70 | sensor_52_min |  |  | 54067 | 7.9446 | 5.6325 | 0 | 1.6 | 10.9 | 12 | 14.7 | -0.47458 | -1.5522 | 0 | 10.9 | 0.70896 | 1.6 | 12 | 10.4 | 3 | 5.2753 | 0.024223 | 14.7 | 0 | 7.9446 | 77.5116 | 88.6764 | 7.8971 | 7.9921 | Normale yakın (simetrik) | Platykurtik (basık dağılım) | Yüksek bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Yüksek varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)
71 | sensor_53_avg | Temperature in the nose cone | �C | 54067 | 22.1788 | 5.7925 | 8 | 17 | 22 | 26 | 44 | 0.41233 | -0.51903 | 17 | 22 | 0.26117 | 17 | 26 | 9 | 4 | 4.85 | 0.024911 | 36 | 21.4309 | 22.1788 | 23.5892 | 22.0488 | 22.13 | 22.2277 | Normale yakın (simetrik) | Platykurtik (basık dağılım) | Orta bağıl hata | Orta simetrik bağıl hata | Düşük varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü orta (std seviyesinde) | Değerler ortalamaya yakın (düşük varyans)
72 | failure |  |  | 54067 | 0.045222 | 0.20779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.3773 | 17.1607 | 0 | 0 | 4.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086353 | 0.00089364 | 1 | 0 | 0.045222 | 100 | 200 | 0.04347 | 0.046973 | Sağa çarpık (ortalama > medyan) | Leptokurtik (uç değerlere sahip) | Yüksek bağıl hata | Yüksek simetrik bağıl hata | Yüksek varyans | Çok güvenilir ortalama | Hata büyüklüğü düşük (std'nin altında) | Değerler geniş aralıkta dağılmış (yüksek varyans)